### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на применение ячейки карьерной типа КРУПЭ, ЯКУ-1

| Техническая характеристика | Предлагается изготовителем | Требуется заказчику |
| --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Номинальный ток, А | 630 |  |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |  |
|  | 20 |  |
| Тип выключателя и привода | Вакуумный ВБЧЭ10 (12,5-20)/630 привод электромагнитный |  |
| Трансформаторы тока | ТОЛ 100/5…600/5 |  |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) | ОМП 10-10/0,23 |  |
|  | ОМП 10-6/0,23 |  |
|  | ОЛС 1,25-6 |  |
| Разъединитель на трансформатор собственных нужд | По заказу |  |
| Разрядники | РВО 6 |  |
|  | РВО 10 |  |
| Ввод | Воздушный |  |
| Вывод | Кабельный |  |
|  | Воздушный |  |
| Сани | По заказу |  |
| Трансформатор напряжения | НАМИ 10-6 |  |
|  | НАМИ 10-10 |  |
| Защиты | Релейная защита | Максимальная токовая защита | Имеется |  |
|  |  | Защита от замыканий на землю с реле РТЗ-51 | Имеется |  |
|  |  | Защита минимального напряжения | Имеется |  |
|  |  | Защита целостности заземляющей жилы | Имеется |  |
|  |  | Защита от замыканий на землю в сети освещения рабочих мест | Имеется |  |
|  | СЗКУ - 1 | Максимальная токовая защита | Имеется |  |
|  |  | Защита от однофазных замыканий на землю | Имеется |  |
|  |  | Защита при обрыве фазы | Имеется |  |
|  |  | Защита при обрыве заземляющей жилы | Имеется |  |
|  |  | Автоматический контроль изоляции подключаемого участка перед включением с блокировкой включения выключателя при утечке | По заказу |  |
| Учет электроэнергии | По заказу |  |
| Обогрев | Имеется |  |
| Количество, шт. | По заказу |  |
| Схема главных цепей |  |  |

###### Ф.И.О., должность ответственного за заказ

###### ________________________________________________________________________

###### М.П.

тел.:	____________________________

факс:	____________________________