ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

| Характеристика технологического оборудования управляемого электроприводом |  |
| --- | --- |
| 1 | Электродвигатель: | ( асинхронный; | ( постоянного тока; | ( вентильный. |
|  | Число двигателей, управляемых от шкафа: ____ | Момент трогания механизма: Мтр= Нм |
| 2 | Номинальная мощность электродвигателя: Pн | = | кВт | Момент: Мн = Нм |
|  | Тип электродвигателя: | Ток, А | Напряжение, В | Реверс |
|  |  |  | ( 110; ( 220; ( 380; ( 440; ( 660; ( ___ | ( Да ( Нет |
|  | Необходимость в частоте вращения выше номинальной | Требуемая частота вращения, об/мин | Наличие |
|  |  | номинальная | min | max | тахогенератора |
|  | ( Да ( Нет |  |  |  | ( Да ( Нет |
| 3 | Питающая сеть: | Номинальное напряжение сети: |
|  | ( Однофазная ( Трёхфазная | ( 220В; ( 380В; ( 660В; ( др. В |
| 4 | Управление шкафом | Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы): |
|  | ( местное; ( напольный пульт; ( дистанционное (удаленное). |  |
|  |  | ( Ток ( Напряжение ( Частота вращения ( ____________ |
| 5 | Подвод кабелей к шкафу | Кабелей питающей сети: | Кабелей подключения электродвигателя: |
|  |  | ( сверху | ( снизу | ( др | ( сверху | ( снизу | ( др |
| 6 | Вводной коммутационный аппарат: | ( нет; ( по усмотрению изготовителя; | Рукоятку выводить на дверь: |
|  | ( автоматический выключатель; ( автоматический выключатель с независимым расцепителем; ( др. ________________________________________________ |  |
|  |  | ( Да ( Нет |
| 7 | Возможность резервного (прямого) включения электродвигателя к питающей сети (для асинхронных электродвигателей): |  |
|  |  | ( Да ( Нет |
| 8 | Связь с другими устройствами: | ( нет; ( RS485; ( др. __________________ |
| 9 | Степень защиты: | ( IP20; ( IP21; ( IP23; ( IP31; ( IP43; ( IP54; ( др.___ |
| 10 | Климатическое исполнение: | УХЛ4; О4; _________ |
| 11 | Технологические параметры, по которым регулируется электропривод: |
| 12 | Рекомендуемые размеры шкафа (подлежат уточнению изготовителем) | В комплект поставки дополнит. включить: |
|  | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Обслуживание шкафа |  |
|  | ( 1600, ( 1800, ( 2000, ( 2200, ( _____ | ( 600, ( 800, ( 1000, ( 1200, ( _____ | ( 400, ( 600, ( 800, ( ___ | ( одностороннее; ( двухстороннее. | ( кабель сети ___м. ( кабель двигателя ___м. ( др. _____________ |
|  |  |  |  | Срок поставки: |  |
|  |  |  |  | __________ 200_г. |  |
| 13 | Дополнительные требования: |  |
|  | Рядом с выбранным параметром ставиться галочка, либо он подчёркивается, либо вписывается другой. Опросный лист составляется на каждую координату электропривода (если есть различия). |
| Организация |  | Город |  |
| Контактное лицо Ф.И.О., должность |  | Тел: |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |