Опросный лист на  ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность КНС, м3/час |  |  |
| 2 | Напор, м |  |  |
| 3 | Количество насосов перекачки стоков и мощность их двигателей |  |  |
| 4 | Наличие насоса гидроуплотнения и мощность его двигателя |  |  |
| 5 | Количество дренажных насосов и мощность их двигателей |  |  |
| 6 | Мощность двигателя управления задвижкой на подводящем коллекторе |  |  |
| 7 | Количество/тип датчиков уровня приемного резервуара |  |  |
| 8 | Количество/тип датчиков уровня дренажной ямы |  |  |
| 9 | Наличие у датчика положения задвижки на входном коллекторе конечного выключателя, соответствующего приоткрытому состоянию задвижки |  |  |
| 10 | Количество систем вытяжной вентиляции и мощность двигателей вентиляторов |  |  |
| 11 | Количество систем приточной вентиляции, в т.ч. на калориферной установке, и мощность двигателей вентиляторов |  |  |
| 12 | Количество отходящих трубопроводов |  |  |

| Наименование предприятия и объекта на котором устанавливается шкаф управления КНС |  |
| --- | --- |
| Адрес предприятия-заказчика | E-mail: |
| Ответственный исполнитель предприятия-заказчика и его телефон |  |
| Ф., И., О. и подпись руководителя предприятия-заказчика |  |